QUESTIONARIO

# N.06.“CORSO PR-A”. – IN.1..

1/5□□□ □□□ □□

01.LA SEGNALETICA DI SICUREZZA DEVE INDICARE FRA L’ALTRO LA POSIZIONE DEGLI ESTINTORI?

- SOLO NEGLI EDIFICI INDUSTRIALI

- SI SEMPRE

- SOLO NEGLI EDIFICI CON PIU’ DI 45 PIANI

02.CHE REQUISITI DEVE AVERE UN AMBIENTE DI LAVORO?

- IN GENERALE ALTEZZA NETTA NON INFERIORE A 4,50 M.

- IN GENERALE ALTEZZA NETTA NON INFERIORE A 3,00 M.

- IN GENERALE ALTEZZA NETTA NON INFERIORE A 2,50 M.

03.CHE REQUISITI DEVE AVERE UN AMBIENTE DI LAVORO?

- IN GENERALE CUBATURA NON INFERIORE A 10 MC/LAVORATORE.

- IN GENERALE CUBATURA NON INFERIORE A 12 MC/LAVORATORE.

- IN GENERALE CUBATURA NON INFERIORE A 14 MC/LAVORATORE.

04.QUALI SONO GLI EFFETTI DELLA CORRENTE SUL CORPO UMANO?

- PERDITA DELLA VISTA

- PERDITA DELL’UDITO

- TETANIZZAZIONE, ARRESTO DELLA RESPIRAZIONE, FIBRILLAZIONE VENTICOLARE, USTIONI

05.IL RISCHIO INCENDIO MAGGIORE E’ RAPPRESENTATO DA:

- CATTIVO USO DELL’IMPIANTO ELETTRICO.

- CATTIVO USO DI MATERIALE FACILMENTE INFIAMMABILE.

- CATTIVO STATO DI MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO ELETTRICO.

06.COME MAI LE SPINE TEDESCHE(SCHUKO)NON DEVONO ESSERE INSERITE NELLE PRESE AD ALVEOLI  ALLINEATI?

- PERCHE’ L’APPARECCHIO ELETTRICO SAREBBE PRIVO DEL COLLEGAMENTO A TERRA.

- PERCHE’ SI POTREBBE AVERE UN CORTO CIRCUITO.

- PERCHE’ POTREBBE USCIRE IL FRUTTO FISSATO ALLA SCATOLA CON GRIFFE.

07.QUANDO E’ POSSIBILE USARE UN RIDUTTORE CHE PERMETTA IL COLLEGAMENTO DI UNA SPINA DA 16 AMPERE CON UNA DA 10 AMPERE?

- SOLO SE LE COLLEGO CON LE MANI ASCIUTTE.

- MAI.

- SOLO SE COLLEGO APPARECCHIATURE INFORMATICHE.

08.IN QUALI CASI E’ POSSIBILE USARE UN CONTENITORE SENZA ETICHETTA?

- SEMPRE.

- MAI.

- PER PRODOTTI PER LE PULIZIE.

09.LA ‘SCHEDA DI SICUREZZA’ DI UN PRODOTTO DI QUANTE SEZIONI E’ COMPOSTA?

- DI 8 SEZIONI

- DI 12 SEZIONI

- DI 16 SEZIONI

10.LE FRASI R SULLE ETICHETTE DEI PRODOTTI INDICANO?

- LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

- I RISCHI SPECIFICI DERIVANTI DA PERICOLI PRESENTI E LE LORO COMBINAZIONI

- LA RACCOMANDAZIONE SULL’USO

11.LE FRASI S SULLE ETICHETTE DEI PRODOTTI INDICANO?

- CONSIGLI DI PRUDENZA RELATIVI ALL’UTILIZZAZIONE DEL PRODOTTO

- LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

- LE SPECIFICHE DEL PRODOTTO

12.QUANTE SONO LE CATEGORIE DI D.P.I?

- PRIMA , SECONDA E TERZA.

- PRIMA E SECONDA.

- 5 CATEGORIE.

# 13.CHE REQUISITI DEVONO AVERE I DPI?

# ERGONOMIA SOLO PER I DPI DELLA TESTA E DEGLI OCCHI.

- ERGONOMIA SOLO PER I DPI DELLE MANI E DEI PIEDI

- ERGONOMIA PER TUTTI I DPI

14.QUALE PARAMETRO CARATTERIZZA UN”INDUMENTO AD ALTA VISIBILITA’”?

- COLORE.

- QUANTITA’ (IN MQ.) DI MATERIALE RIFLETTENTE CON CUI E’ REALIZZATO L’INDUMENTO.

- QUANTITA’ IN KG DI COTONE CON CUI E’ REALIZZATO L’INDUMENTO.

15.I FILTRI ANTIPOLVERE SONO GENERALMENTE CONTRADDISTINTI DA QUALE COLORAZIONE?

- ROSSA.

- BIANCA.

- VERDE.

QUESTIONARIO

# N.06.“CORSO PR-A”. – IN.1.

2/5□□□ □□□ □□

- 16.I GUANTI CONTRO IL RISCHIO CHIMICO CHE CARATTERISTICHE HANNO?

- DIVERSO INDICE DI PERMEAZIONE DA 1 A 6.

- SONO IMPERMEABILI A TUTTE LE SOSTANZE PER 20 MINUTI

- DIFFERISCONO SOLO PER IL MATERIALE DI CUI SONO FATTI

# 17.QUANDO L’OPERATORE CHE LAVORA “DA SOLO” DEVE POTER COMUNICARE CON CENTRI DI SOCCORSO?

# QUANDO L’OPERATORE LAVORA DI POMERIGGIO.

- MAI.

- SEMPRE.

18.IL COMBUSTIBILE E’ L’ARIA NECESSARIA ALLA COMBUSTIONE?

- NO, E’ IL COMBURENTE

- SOLO ALL’APERTO

- SI SEMPRE

19.UN CARTELLO QUADRATO VERDE SECONDO IL D.LGS.N.81/08 SEGNALA?

- UN PERICOLO.

- UN AVVERTIMENTO.

- UNA SITUAZIONE DI SALVATAGGIO E DI SOCCORSO.

20.LE VIE DI FUGA VENGONO SEGNALATE?

- CON CARTELLI DI COLORE ROSSO

- CON CARTELLI DI COLORE VERDE.

- CON CARTELLI DI COLORE AZZURRO.

# 21.IL COLORE ‘ROSSO’ PER QUALI CARTELLI E’ UTILIZZATO?

# DIVIETO.

- EMERGENZA.

# PRESCRIZIONE.

# 22.IL COLORE ‘VERDE’ PER QUALI CARTELLI E’ UTILIZZATO?

# DIVIETO.

- EMERGENZA.

# PRESCRIZIONE.

# 23.IL COLORE ‘GIALLO’ PER QUALI CARTELLI E’ UTILIZZATO?

# DIVIETO.

- AVVERTIMENTO.

# PRESCRIZIONE.

# 24.IL COLORE ‘AZZURRO’ PER QUALI CARTELLI E’ UTILIZZATO?

# DIVIETO.

- EMERGENZA.

# PRESCRIZIONE.

# 25.DI CHE COLORE E’ IL PITTOGRAMMA IN UN CARTELLO DI “SALVATAGGIO”?

# NERO.

- AZZURRO.

# BIANCO.

# 26.DI CHE COLORE E’ IL PITTOGRAMMA IN UN CARTELLO INDICANTI LE “ATTREZZATURE ANTINCENDIO”?

# NERO.

- AZZURRO.

# BIANCO.

# 27.DI CHE COLORE E’ IL PITTOGRAMMA IN UN CARTELLO DI “AVVERTIMENTO”?

# NERO.

- AZZURRO.

# BIANCO.

# 28.DI CHE COLORE E’ UN CARTELLO DI “PRESCRIZIONE”?

# VERDE.

- AZZURRO.

# ROSSO.

# 29.CHE FORMA HANNO I CARTELLI INDICANTI LE “ATTREZZATURE ANTINCENDIO”?

# ROTONDA.

- TRIANGOLARE.

- QUADRATA

# 30.DI CHE COLORE E’ UN CARTELLO DI “EMERGENZA”?

# VERDE.

- AZZURRO.

- ROSSO

QUESTIONARIO

# N.06.“CORSO PR-A”. – IN.1.

3/5□□□ □□□ □□

# 31.DI CHE COLORE E’ UN CARTELLO DI “PRESCRIZIONE”?

# VERDE.

- AZZURRO.

# ROSSO.

# 32.CHE FORMA HANNO I CARTELLI DI DIVIETO?

# ROTONDA.

- TRIANGOLARE.

# QUADRATA.

# 33.CHE FORMA HANNO I CARTELLI DI AVVERTIMENTO?

# ROTONDA.

- TRIANGOLARE.

# QUADRATA.

# 34.DI CHE COLORE E’ UN CARTELLO DI “AVVERTIMENTO”?

# VERDE.

- AZZURRO.

# GIALLO.

35.IN UNA COMBUSTIONE CHE TEMPERATURA RAGGIUNGE IL ‘COMBUSTIBILE’?

- 110°.

- LA TEMPERATURA DI ACCENSIONE.

- LA TEMPERATURA DI FUSIONE.

36.L’‘ACQUA’ PER QUALI TIPI DI INCENDIO E’ CONSIGLIATA?

- INCENDIO DI CLASSE ‘C’.

- INCENDIO DI CLASSE ‘B’.

- INCENDIO DI CLASSE ‘A’.

37.OGNI QUANTO TEMPO DEVE ESSERE EFFETTUATO IL ‘COLLAUDO’ DI UN ESTINTORE?

- 3 MESI.

- 4 MESI.

- 6 MESI.

38.DOVE E’ CONSENTITO L’USO DI ‘STUFE’?

- IN NESSUN AMBIENTE.

- IN OGNI AMBIENTE.

- IN AMBIENTI PARTICOLARI.

39.QUANDO E’ POSSIBILE DEPOSITARE ‘MATERIALE’ SOPRA GLI SCAFFALI?

- SEMPRE.

- MAI.

- IN BIBLIOTECA.

40.COSA SI INTENDE PER “PERCORSO PROTETTO”?

- PERCORSO CON I VIGILI DEL FUOCO.

- PERCORSO CON UNA ADEGUATA PROTEZIONE CONTRO UN INCENDIO.

- PERCORSO CON UN ADEGUATO NUMERO DI ESTINTORI.

41.CAMPO DI APPLICAZIONE DEL D.M. 10/03/98?

- MISURE ANTINCENDIO DA ADOTTARE.

- REGOLAMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO.

- REGOLAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE.

42.COME VIENE CLASSIFICATO IL “LIVELLO INCENDIO” DI UNA ATTIVITA’?

- MEDIO - ELEVATO.

- BASSO – MEDIO - ELEVATO.

- BASSO - ELEVATO.

43.QUALE E’ IL NUMERO DI PERSONE CHE POSSONO DEFLUIRE DA UN MODULO UNITARIO?

- 60

- 50

- 100

44.QUALE E’ LA LARGHEZZA MINIMA DI UNA USCITA DI SICUREZZA?

- 0,80 M.

- 0,90 M.

- 0,70 M.

45.COSA DEVE CONTENERE “IL PIANO DI EMERGENZA”?

- PROCEDURE PER L’EVACUAZIONE.

- PROCEDURE PER CONTATTARE IL D.L.

- PROCEDURE PER CONTATTARE IL R.S.P.P.

QUESTIONARIO

# N.06.“CORSO PR-A”. – IN.1.

4/5□□□ □□□ □□

46.DOVE DEVONO ESSERE UBICATI GLI “ESTINTORI”?

- LUNGO LE VIE DI USCITA.

- IN GIARDINO.

- IN MAGAZZINO.

47.QUANTI METRI DOBBIAMO PERCORRERE PER UTILIZZARE UN “ESTINTORE”?

- MENO DI 10 M.

- MENO DI 25 M.

- MENO DI 30 M.

48.QUALE E’ IL TEMPO PER L’EVACUAZIONE IN UN EDIFICIO A RISCHIO INCENDIO MEDIO?

- 5 MINUTI.

- 3 MINUTI.

- 1 MINUTO.

49.CHE LUNGHEZZA DEVE AVERE IL PERCORSO PER RAGGIUNGERE LA PIÙ VICINA USCITA (RIS.IN.MEDIO)?

- 15/30.

- 30/45.

- 45/60.

50.COME SI DEFINISCE UN GAS COMPRESSO?

- UN GAS CONSERVATO AD UNA PRESSIONE MAGGIORE DELLA PRESSIONE ATMOSFERICA.

- UN GAS LIQUEFATTO A TEMPERATURA AMBIENTE MEDIANTE COMPRESSIONE.

- UN GAS CONSERVATO A UNA PRESSIONE MINORE DELLA PRESSIONE ATMOSFERICA.

51.L'OSSIDO DI CARBONIO (CO) CHE CARATTERISTICHE HA?

- COLORE BIANCO E ODORE DI MANDORLE AMARE.

- IRRITANTE PER LE VIE RESPIRATORIE.

- INCOLORE ED INODORE.

52.QUANDO LA PROBABILITÀ CHE POSSA VERIFICARSI UN INCENDIO AUMENTA?

- CON LA QUANTITÀ DI MATERIALI COMBUSTIBILI.

- CON LA PRESENZA DI SORGENTI DI INNESCO.

- CON LA QUANTITÀ DI LIQUIDI INFIAMMABILI.

53.PER UNA COMBUSTIONE SONO NECESSARI?

- COMBUSTIBILE, INERTE, COMBURENTE.

- COMBUSTIBILE INNESCO, INERTE.

- COMBUSTIBILE, INNESCO, COMBURENTE.

54.LA MORTALITÀ PER INCENDIO NELLA MAGGIORANZA DEI CASI È DA ATTRIBUIRE?

- ALLA INALAZIONE DEI GAS DI COMBUSTIONE.

- ALLE USTIONI.

- AL CROLLO DEGLI EDIFICI.

55.LA RESISTENZA A FUOCO DI UNA STRUTTURA SI ESPRIME IN?

- MINUTI.

- CALORIE.

- °C.

56.I TESSUTI DI LANA SI POSSONO CLASSIFICARE?

- ISOLANTI.

- COMBUSTIBILI.

- NON COMBUSTIBILI.

57.LE VIE DI ACCESSO E/O DI FUGA DEVONO A PRIRSI PREFERIBILMENTE?

- SU ANFRATTI.

- SU PIAZZE O LUOGHI APERTI.

- SU AUTORIMESSE.

58.UN IMPIANTO AUTOMATICO DI ESTINZIONE ASSOLVE ALLA FUNZIONE DI?

- SPEGNIMENTO DELL'INCENDIO.

- INERTIZZA ZIONE PREVENTIVA DELL'AMBIENTE.

- SEGNALAZIONE ACUSTICA DELL'INCENDIO.

59.QUANDO L’OSSIDO DI CARBONIO(CO) E’ UN GAS TOSSICO?

- SI E SE RAGGIUNGE UNA CONCENTRAZIONE SUPERIORE ALLO 0,2% PROVOCA LA MORTE PER ASFISSIA

- SOLO SE LA TEMPERATURA DELL’INCENDIO SUPERA I 700°

- SOLO SE RIMANE NELL’ATMOSFERA PER 3/4 SETTIMANE

60.IL CENTRALINO DEVE DISPORRE DI TUTTI I NUMERI TELEFONICI D’EMERGENZA?

- SOLO SE I DIPENDENTI DELL’AZIENDA SONO PIU’ DI TRENTA

- E’ CONSIGLIABILE MA NON OBBLIGATORIO

- SI, DEVE DISPORRE DI TUTTI I NUMERI TELEFONICI D’EMERGENZA

QUESTIONARIO

# N.06.“CORSO PR-A”. – IN.1.

5/5□□□ □□□ □□

61.UN INCENDIO PUO’ ESSERE SPENTO PER RAFFREDDAMENTO?

- SOLO SE IL COMBUSTIBILE E’ UN LIQUIDO INFIAMMABILE

- SI SEMPRE

- SOLO SE SI UTILIZZANO MEZZI PROTETTIVI COME GUANTI

62.LE SCHEDE DI SICUREZZA DELLE SOSTANZE PERICOLOSE DEVONO ESSERE A DISPOSIZIONE DEI L.?

- NO MAI

- SI SEMPRE

- SOLO PER I RLS

63.SPEGNIMENTO INCENDIO CON 2 OPERATORI SI EFFETTUA POSIZIONANDOLI IN MODO FORMARE ANGOLO DI 180°?

- SI SEMPRE

- SOLO A TEMPERATURE ALTE

- NO MAI

64.LA SCHIUMA E’ UN AGENTE ESTINGUENTE CHE AGISCE PER SOFFOCAMENTO E RAFFREDDAMENTO?

- NO MAI

- SOLO A TEMPERATURA AMBIENTE

- SI SEMPRE

65.E’ POSSIBILE DEPOSITARE TEMPORANEAMENTE MATERIALE SUL PERCORSO DI UNA VIA D’ESODO?

- SOLO SE IL MATERIALE E’CARTACEO

- NO MAI

- SI SEMPRE

66.L’INCENDIO E’ UNA REAZIONE CHIMICA?

- NO MAI

- SOLO IN ALCUNI PARTICOLARI CASI

- SI SEMPRE

67.PER L’ESTINZIONE DI INCENDI SI ADOTTA IL SEGUENTE PRINCIPIO: SPEGNERE SEMPRE CON ACQUA O SABBIA?

- SI SEMPRE

- NO MAI

- SOLO SE IL FUOCO SI E’ SVILUPPATO IN LUOGHI CHIUSI

68.L’ACQUA PUO’ ESSERE UTILIZZATA PER SPEGNERE QUALSIASI TIPO D’INCENDIO?

- SI PER OGNI TIPO D’INCENDIO

- SOLO SE L’INCENDIO SI E’ SVILUPPATO A PIANO TERRA

- NON PUO’ ESSERE UTILIZZATA PER QUALSIASI TIPO D’INCENDIO

69.L’ANIDRIDE CARBONICA ( CO2) E’ UN GAS CHE ESCE DALLA BOMBOLA A TEMPERATURA AMBIENTE?

- SI SEMPRE

- ESCE ALLA TEMPERATURA DI – 78° E  SE SI VIENE A CONTATTO COL GETTO CI SI PUO’ USTIONARE

- SOLO QUANDO IL GETTO DELL’ESTINTORE E’ INDIRIZZATO ALLA BASE DELL’INCENDIO

70.IN CASO DI INCENDIO IN EDIFICI CIVILI/INDUSTRIALI E’ VIETATO ASSOLUTO DI USARE GLI ASCENSORI?

- NO MAI

- SOLO SE L’INCENDIO E’ ARRIVATO AL QUARTO PIANO

- SI SEMPRE

71.LE RINGHIERE DELLE SCALE DEVONO ESSERE CAPACI DI SOPPORTARE LA SPINTA DELLA FOLLA?

- SI SEMPRE

- SOLO NEGLI EDIFICI INDUSTRIALI

- SOLO NEGLI EDIFICI PUBBLICI

72.LA FUNZIONE DEI MURI TAGLIAFUOCO E’ IMPEDIRE DI TRASMETTERE IL FUOCO NELLE STRUTTURE?

- NO MAI

- SOLO NEGLI EDIFICI CIVILI

- SI SEMPRE

69.UNO DEGLI OBIETTIVI PRINCIPALI DEL P.EMERGENZA E’ LA DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE DI EVACUAZIONE?

- SI

- NO, E’ UN OBIETTIVO SEECONDARIO

- SOLO PER GLI EDIFICI INDUSTRIALI

73.UNO DI OBIETTIVI PRINCIPALI DEL P.EMERGENZA E’ LA RIDUZIONE FREQUENZA DI ACCADIMENTO INCENDIO?

- SOLO PER GLI EDIFICI INDUSTRIALI

- SI

- NO

74.IN CASO D’INCENDIO MAI E PER NESSUN MOTIVO E’ POSSIBILE USARE L’ASCENSORE?

- E’ POSSIBILE SOLO SE L’INCENDIO E’ STATO CIRCOSCRITTO

- E’ POSSIBILE SOLO SE IL COMBUSTIBILE NON E’ MATERIALE ELETTRICO

- NO, MAI

75.E’ PREFERIBILE AFFRONTARE UN INCENDIO CON EST.PORTATILI SE LE DIMENSIONI FOCOLAIO SONO RIDOTTE?

- SI, E’ PREFERIBILE

- NO MAI

- SOLO SE IL COMBUSTIBILE E’ UN GAS INFIAMMABILE

76.NUMERO/DIMENSIONI DELLE USCITE DI SICUREZZA SONO PROPORZIONALI AL NUMERO DI PERSONE PRESENTI?

- SI, SONO PROPORZIONALI AL NUMERO DI PERSONE PRESENTI NEI LOCALI

- NO MAI

- SOLO NEGLI EDIFICI INDUSTRIALI